## Equipment
Case Number | D-D35
Manufacturer Name | Jinko Solar Co., Ltd
Equipment Identified for Removal
Model Number | Equipment Type | Currently Listed Safety Standard | Date of Notice | Date of Removal
JKM175M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM180M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM185M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM190M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM195M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM200M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM205M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM255M-96 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM260M-96 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM265M-96 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM270M-96 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM275M-96 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM300M-60 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM305M-60 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM310M-60 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM315M-60 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM320M-60 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM370M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM375M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM380M-72 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM400M-72HL-TV-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM405M-72HL-TV-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM410M-72HL-TV-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM415M-72HL-TV-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKM420M-72HL-TV-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS260M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS265M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS270M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS275M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS275M-60-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS280M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS280M-60-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS285M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS285M-60-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS290M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS290M-60-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS295M-60B-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS295M-60-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS300M-60BL-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS300M-60BL-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS300M-60BL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS300M-60BL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS300M-60-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60BL-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60BL-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60BL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60BL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60L-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60L-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60L-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS305M-60L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60BL-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60BL-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60BL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60BL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60L-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60L-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60L-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS310M-60L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60BL-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60BL-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60BL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60BL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60L-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60L-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60L-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS315M-60L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60BL-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60BL-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60BL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60BL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60L-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60L-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60L-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS320M-60L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60BL-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60BL-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60BL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60BL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60L-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60L-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60L-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS325M-60L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60L-EP | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60L-EP-Q | ACPV | UL 1741 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60L-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS330M-60L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS335M-60HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HBL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HBL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HBL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HBL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HL-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HL-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS340M-60HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS370M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS370M-72L-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS370M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72HL-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72HL-V-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72L-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS375M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72HL-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72HL-V-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72L-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS380M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72HL-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72HL-V-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72L-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS385M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72HL-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72HL-V-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72L-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS390M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72HL-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72HL-V-MX3-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72L-V-MX3 | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS395M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS400M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS400M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS400M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS400M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS400M-72L-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS400M-72L-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS405M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS405M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS405M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS405M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS410M-72HL-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS410M-72HL-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS410M-72HL-V-TI | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15
JKMS410M-72HL-V-TI-Q | PV Module | UL 1703 | 2025-08-15 | 2025-09-15